附件1

1、制冷设备

| 序号 | 资产名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5P冷库机组 | 5匹智能节能环保冷库设备/温度设定使用范围为－5～20℃、 | 套 | 1 | 格力 |
| 2 | 电气控制箱 | 定制冷库电气智能控制设备 | 套 | 1 |  |
| 3 | 制冷铜管 | ¢16厘铜管 | 米 | 约35 |  |
| 4 | 排水水管 | PVC-U 25空调排水管 | 米 | 约50 |  |
| 5 | 墙体开孔 | 砖墙（水钻） | 个 | 5 |  |
| 6 | 机组安装及辅材 | 冷库机组安装工费及所需铺材 | 项 | 1 |  |

2、温度、停电报警系统

| 序号 | 资产名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度报警系统 | 可设置电话报警及短信报警。 | 套 | 1 |